ПАСПОРТ

Насос для отбора проб

РР01

Заводской номер:	______________

Дата изготовления: _____________

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

| Название прибора |  | Насос для отбора проб РР01 |
| --- | --- | --- |
| Назначение | : | Отбор проб воздуха рабочей зоны и аварийных выбросов, в том числе на взрывоопасных объектах. |
| Изготовитель | : | ООО «ЛидерГазДетектор» 109431, г. Москва, ул. Привольная, д.70, корпус 1 |
| Поставщик | : | ООО «ГазПриборы» г. Смоленск, ул. Трамвайный проезд, д. 12, тел.: +7 (4812) 30-24-75 e-mail: zakaz@gazpribors.ru |

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса: ABS-пластик;

Элемент питания: литиевый аккумулятор;

Напряжение питания: 3,7 В;

Потребляемый ток: 1500 мАч;

Производительность: 500 см3/мин.;

Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIC T4 Ga X;

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015: IP65;

Температура окружающей среды: минус 45°С … плюс 60°С;

Диапазон атмосферного давления: от 70 до 130 кПа;

Диапазон относительной влажности воздуха: от 5 до 95%;

Время непрерывной работы при температуре плюс 20°С: 10 часов;

Габаритные размеры, мм: 179 × 65 × 30;

Вес, г:  170.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| №№ п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос для отбора проб c литиевым аккумулятором | 1 |  |
| 2 | Металлическая штанга для отбора проб | 1 |  |
| 3 | Пластиковый штуцер для шланга | 2 |  |
| 4 | Запасной предфильтр | 1 |  |
| РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| ТП | Паспорт | 1 |  |
| ЗУ | Зарядное устройство | 1 |  |

- СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ В РОССИИ

Сертификат соответствия ТР ТС № ЕАЭС RU C-RU.ПБ98.В.00322/22, Серия RU № 0389112

выданный органом по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт промышленной безопасности».

Срок действия с 18.07.2022 по 17.07.2027

Маркировка взрывозащиты: 0Ex ia IIC T4 Ga X

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Насос соответствует технической документации фирмы изготовителя, укомплектован, испытан и признан годным к эксплуатации.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи.

Гарантия распространяется только при соблюдении условий эксплуатации и хранения изделия, в соответствии с технической документацией завода изготовителя.

Производитель гарантирует, что данное изделие не имеет дефектных материалов. Гарантия распространяется только при соблюдении условий эксплуатации и хранения. Ни при каких условиях ответственность производителя не может превышать реальную стоимость, оплаченную первоначальным покупателем.

Гарантия не распространяется на:

- замену деталей, вышедших из строя из-за нормального износа изделий в результате эксплуатации;

- любые повреждения, дефекты или неисправности прибора, возникшие в результате ремонта изделия организациями или лицами, не являющимися сервисными центрами, авторизованными производителем.

- неисправности, возникшие после ремонта организациями, не являющимися сервисными центрами, авторизованными производителем.

При наступлении гарантийного случая Покупатель обращается непосредственно к Изготовителю ООО «ЛидерГазДетектор»: 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, корпус 1.

После окончания гарантийных обязательств ООО «ЛидерГазДетектор» или авторизованные данной компанией сервисные центры осуществляют ремонт по отдельным договорам.

Гарантийные работы осуществляются только при наличии оригинала паспорта.

Руководитель службы качества	___________________________			___________2025 г.

(подпись)

Отметки о продаже

Дата продажи:          ___________________

Подпись продавца:  ___________________		м.п.

СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ

| Дата ремонта | Произведенные работы | Подпись, печать |
| --- | --- | --- |